## Sheet1
厚木市公共施設脱炭素化推進事業に係る公募型プロポーザル 質問への回答
No | 質問 | 回答
1 | 業務説明書1ページ 2太陽光発電設備及び蓄電池の導入 (1)事業概要 ア リース方式での提案も可能でしょうか | リース方式での提案は認めません。 別紙3 予測されるリスクと責任分担の「PPA・リース」の記載を「PPA」に修正します。
2 | 業務説明書1ページ 2太陽光発電設備及び蓄電池の導入 (1)事業概要 キ その他市の責による事由により運転を停止した場合は、同様に事業期間を延長させることとし、事業期間の延長が困難と認められる場合は、得られる予定だった利益を市が負担するとの記載がありますが、天災・暴動等の不可抗力の場合も貴市がご負担するとの認識でよろしいでしょうか。 | 天災・暴動等の不可抗力は、市の責による事由ではないため、引用箇所ではなく、別紙3 予測されるリスクと責任分担を適用し、市と事業者との協議としています。
3 | 別紙3 予測されるリスクと責任分担 PPA・リース 共通 不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期は負担者 協議との記載がありますが、事業者が負担する可能性はあるのでしょうか。負担する可能性がある場合は、どのような事由が想定されるのかご教示願います。 | 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期による予測されるリスクや責任分担について予め協議が整い合意に至った場合は、契約に明記するものと考えています。 それ以外については事後の協議により決定します。
4 | 業務説明書2ページ 2太陽光発電設備及び蓄電池の導入 (1)事業概要 ケ 事業者は、事業期間終了後、導入した設備を自らの費用で速やかに撤去すること。ただし、市が承諾した場合は、設備を市に無償譲渡することができるものとする。との記載がありますが、全て無償譲渡する提案、契約締結は可能でしょうか。 全て無償譲渡が不可能な場合、最長20年間の期間終了後、物価変動等により経済情勢が変化した場合は、提案時と撤去時の差額は貴市にてご負担いただけるとの認識でよろしいでしょうか。 | 太陽光発電設備及び蓄電池については、事業期間終了後に無償譲渡に限定する契約はしません。 なお、物価変動等により経済情勢が変化したことにより提案時に見込んでいた撤去費用よりも経費が掛かった場合に、差額を市が負担することは想定していません。
5 | 本事業での脱炭素化においてCO2 排出削減効果を算出する際に必要となる温室効果ガスの排出削減係数を共有願います。 | 厚木市公共施設脱炭素化推進事業業務説明書 7ページ ２ 太陽光発電設備及び蓄電池の導入 (7) 電力供給・維持管理（保安・点検）・報告・非常時の基本仕様 キ に示す毎年実施する温室効果ガス排出量削減効果の検証で使用する温室効果ガスの排出係数は、検証する年度における代替値（国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数）を使用します。 なお、国の重点対策加速化事業交付金におけるCO2排出量削減効果の算出方法で別の排出係数が示された場合等は、それに従います。また、当該報告は事業開始後に行うもので、提案時にはCO2排出量削減効果は算出は必要ありません。
6 | 【厚木市公共施設脱炭素化推進事業プロポーザル実施要領】P.9, 10 (1) ウ 5の、照度計算、分布図等は代表的な教室を用いて示せばよろしいでしょうか？ | お見込みのとおり代表的な教室を例としてお示しください。
7 | 【厚木市公共施設脱炭素化推進事業プロポーザル実施要領】P.9, 10 (1) ウ 13に、「提案では全灯交換を前提とします」とあります。また、【厚木市公共施設脱炭素化推進事業業務説明書】P.7, 3 (1) キに「誘導灯・非常灯の交換を行う場合は、」とあります。全灯交換の対象の中には誘導灯・非常灯は含まない考えでよろしいでしょうか？ | 誘導灯・非常灯を含めた全灯交換を前提に提案をお願いします。 なお、小中学校のナイター照明や図面から設置が確認できない照明は提案時における全灯交換の対象に含めません。
8 | 【厚木市公共施設脱炭素化推進事業業務説明書】P.7, 3 (1) イに、「LED化の手法として直管LEDランプへの交換は認めない」とありますが、既設機器が特殊な器具での代替品が無い場合は直管LEDランプ＋既設器具でもよろしいでしょうか？また、既存製品で木目調・特注器具など意匠的な配慮がある製品に関しても同等標準商品・管球交換でよろしいでしょうか？ | 提案書は、全て器具を交換する前提で作成してください。 なお、協定締結後の現地調査等の結果、器具を交換するために必要な開口寸法の変更への対応は求めますが、過剰な工事が必要になる等、やむを得ないと判断される場合は、協議の上、直管LEDランプへの交換等を認めることがあります。 また、意匠的な配慮についても協定締結後に施設管理者を含めた協議により、取扱いを判断します。
9 | 【小・中学校建物 PPA･ESCO候補施設一覧】の、グレーの色塗りの部分は全て対象外という認識でよろしいでしょうか。また、青色の部分はどのように捉えたらよろしいでしょうか？ | 「LED化対象」の欄に「×」や「R〇修繕」、「R〇工事」と記載がある建物は対象外の建物であり、グレーにしています。 なお、対象建物内のトイレについて、改修の際にLED化している場合は、ESCOの対象外となるため、一部（トイレ部分）をグレーにしていますが、建物自体はESCOの対象です。 また、トイレについて、国費を活用した改修をしているもので、改修から15年経過していない（平成21年度以降に改修）場合は、ESCOの対象外とします。 ただし、平成21年度に改修したものは、令和６年度をもって15年経過するため、令和７年度工事の対象とします。 このことについて、既存の資料で示していなかったため、別紙2 事業候補施設一覧を６月６日付けで修正しました。 また、厚木中学校の特別教室棟について、ESCOの対象としていましたが、誤りであったため、ESCO対象外に併せて資料を修正しました。 【改訂内容】 トイレ部分について次のとおり整理しました。 ・色なしセル ESCO事業の対象であり、国交付金の対象 ・青色セル ESCO事業の対象だが、R7に工事が必要 ・灰色セル ESCO事業の対象外
10 | 【その他】今回の対象施設におけるアスベストの有無の確認及び除去については、どのような状況でしょうか。アスベストの含有が確認されまだ除去が実施されていない場合、また、確認ができていない場合は、確認及び除去についてはどのように考えていけばよろしいでしょうか？ | 提案は、アスベストが含有されている前提で工事、撤去、処分を想定してください。 なお、協定締結後の現地調査の結果、アスベストの含有がないことが確認された場合は、アスベストの対応は不要です。
11 | 実施要領 ９ 参加表明書等の提出 本件、共同提案による入札を予定しております。プロポーザル参加表明書の他に、共同企業体の構成員間の役割分担を記載した協定書の写しをご提出させて頂いてもよろしいでしょうか。 有資格者しか出来ない業務等、法的に許容されない業務があり、他の構成員の業務について連帯して責任を負えないことを記載させて頂いております。 提出不要との回答の場合、様式第1-2号の参加表明書に各構成員の役割と相互に連帯して責任を負わないことを追記させて頂く修正について、ご了解頂けますでしょうか。 | 御質問の内容については、参加表明時に示すのではなく、提案書提出時に提案内容の「実施体制」の中で示してください。 協定書の写しは、実施体制の補完資料として提案書に含めていただいて結構です。 なお、契約はPPAとESCOで別に締結することとしており、それぞれの責任はそれぞれの契約者が負うものと考えていますが、複数企業の共同企業体が両契約の契約者になる場合は、それぞれの契約において構成企業の責任の範囲を明確にすることが考えられます。
12 | ＥＳＣＯ事業における固定資産税負担の有無について ESCO事業期間満了後、物件について無償譲渡条件とのご指定が御座いますので、本物件にかかる固定資産税は非課税扱い（賃貸借料には同費用分は含めない）との認識でよろしいでしょうか。 | ESCO事業に係るLED照明については非課税です。
13 | ＥＳＣＯの維持管理における保険内容 ＥＳＣＯの保険の付保範囲は、新価特約付きの動産総合保険でよろしいでしょうか？ | 保険の付保範囲について制限や要件はありません。 厚木市公共施設脱炭素化推進事業業務説明書10ページ ５ 責任分担の基本事項 (1) に示す市及び第三者に損害を与えた場合の事業者の保証責任を補完するために十分な保険に加入をお願いします。
14 | 実施要領 １１ プレゼンテーション審査について ＰＰＡ事業者及びＥＳＣＯ事業者による技術提案書に先立ち、代表構成員による共同企業体の構成図及び役割、両事業合算ＣＯ２削減量（想定値）に関する資料を作成し、プレゼンで説明することは可能でしょうか？ | 技術提案書は、PPA、ESCOで分けて作成いただくため、両事業を含めた全体の実施体制やCO2削減量の提案は求めていません。 また、プレゼンテーションにおける追加資料の提出も認めていませんが、技術提案内容の理解を深めるために必要なものについては、パワーポイント等のプレゼンテーションソフト上で説明することは可能です。
15 | 共同提案時の共同企業体の存続期間の考えについて 共同提案参加各社の事業役割及び責任を明記した共同企業体協定書を作成する予定です。 貴市の共同企業体の存続期間の考えは、参加表明～受注候補者決定後のＰＰＡ、ＥＳＣＯの事業別の契約締結までであり、以降は各事業者との契約に移行する理解で宜しいでしょうか？ 或いは、個々の契約存続期間終了まで存続させる必要がありますか？ | 共同提案のための共同企業体は、PPA、ESCOでそれぞれ別の構成員が契約者となる場合は、契約締結以降は、共同企業体としての形を存続する必要はありませんが、工事の際の連絡調整や連携が必要な場面においては、共同提案者として事業を円滑に進めるために協力することを求めます。
16 | 「実施要領」 P1 2 （ 2） ・ PCB 含有が認められる場合は、敷地内に保管場所をご提示いただき、その場所までの移動が事業者の対応範囲と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。
17 | 「実施要領」 P1 2 （ 4） ・ 「 提案上限額 3,715,817,000 円 」 は税込金額 でしょうか 。 税込金額の場合、 税抜金額をご 教示ください。 ・「ア サービス料上限額： 2,468,771,500 」及び「イ 国交付金の間接交付額上限額： 1,247,045,000 円 」は税込金額でしょうか 。また、サービス料とはどのようなことを指しているのかご教示ください。 | 提案上限額は、市が事業者に支払う料金の総額で、次の２つを含みます。 １サービス料 PPAによる電気料金とESCOサービス料のこと。 PPAは、実績（電気使用量×単価 ただし、低圧受電施設における定額PPAの場合は定額）に応じて翌月支払い。 ESCOサービス料は、原則、毎月定額の支払い。 サービス料は、事業期間における全額から国交付金の額を控除した額で、税込金額です。 ２工事費に対する国交付金の間接交付 国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）による工事費に対する一定割合（機器により異なる。（例）太陽光発電設備は対象経費の1/2等）を事業者に交付するもの。 交付された金額は、上記サービス料から控除することで市に還元する必要があります。 対象経費は、税抜金額です。 なお、提案上限額の計算式は次のとおりです。 提案上限額＝市がPPA事業で支払う電気代総額＋市がESCO事業で支払うESCOサービス料総額＋PPA事業に交付される国交付金＋ESCO事業に交付される国交付金
18 | 「実施要領」 P1 2 （ 4） ・国交付金の間接交付額は施工年度に出来高翌月払いで支払われる金額でしょうか 。 | お見込みのとおりです。
19 | 「実施要領」 P1 2 （ 4） ・PPA 、 ESCO の支払方法は月額定額での翌月のお支払い（交付金は除外）との認識で よろしいでしょうか 。 | 翌月支払ですが、従量制PPAについては実績に応じた支払になります。
20 | 「実施要領」 P 12 （4） ・補助金の申請に伴い、施設ごとの避難所として指定されているかをご教示ください。 | 玉川分署及び七沢自然ふれあいセンター以外は、避難所として指定されています。 国交付金において、LED化は避難所以外は、自動調光機能付のものが対象となっていますが、ESCOの対象施設は避難所であるため、自動調光機能は不要です。
21 | 「実施要領」 P1 2 （ 4） ・提案金額の上限は、サービス料上限額である 2,468,771,500 （税込 と考えて よろしいでしょうか。 | 様式第４号にあるとおり、①サービス料については、上限額2,468,771,500円として提案し、②国交付金額については、上限額 1,247,045,000円として提案してください。 それにより、合計額が提案上限額 3,715,817,000 円に収まります。
22 | 「実施要領」 P3 4 ・スケジュール項目に「協定の締結」及び「契約締結」の記載がありますが、事業者選定された場合に事業を速やかに進めるためにも協定書案）及び契約書（案）がありましたら事前に内容確認をしたいため、質疑回答時にご開示いただけますでしょうか。（金額や期間については空欄で構いません | 協定及び契約については、受注候補者の提案内容に基づき、特定後に協議により作成するため、案はありませんが、協定は、受注候補者が契約締結前であっても施設の調査や必要な調整、発注を行えるよう、将来の契約を担保する内容とする予定です。
23 | 「実施要領」 P4 6 ・ESCO事業対象となっている施設で、電気設備図面が無く数量や電灯種類の判断が出来ない施設については、提案方法や可否について具体的な方法をご教示ください。また、現場調査時にはどの様なプロセスで作業を進めればよろしいでしょうか。 | 電気図面について、用意が遅れたものがありましたが、現段階では全てのESCO事業対象施設の電気図面が整っています。
24 | 「実施要領」 P6 9 （1） ・「アプロポーザル参加表明書（様式第11号）」及び「イ会社概要（様式第2号）の法人の名称等は、厚木市の登録事業所ではなく、本社の名称等を記載するのでしょうか。 | 契約者となる登録事業所を記載してください。 なお、会社概要やプロポーザルの参加要件については、法人全体として考えてください。
25 | 「実施要領」 P6 10 ・参加表明後の辞退について、スケジュール上でペナルティが発生する時期とその内容をすべてご教示ください。 | 参加表明後、技術提案書提出までに辞退してもペナルティはありません。 選定結果の通知後は、プロポーザルの結果を市ホームページで受注候補者名を公開します。 また、協定の締結以降、正当な理由なく辞退した場合は、契約予定額の1/10の違約金を申し受ける規定を協定に記載する予定です。 なお、落札決定（契約締結の７日程度前）後の辞退については、指名停止措置とします。
26 | 「実施要領」 P8 10 （1） ウ ・ 省エネの計算を行う際の排出係数と電力の1次エネルギー換算係数をご教示ください。 | 省エネ量は、２次エネルギーベース（電力量kWh）で計算してください。
27 | 「別紙1 業務説明書」 P1 2 （1）） ク ・撤去時に事業者の過失ではなく経年劣化によるものと思われる破損がある、もしくは生じた場合は事業者負担とはならないという解釈でよろしいでしょうか。 | 経年劣化による破損と認められるものは事業者負担になりません。
28 | 「別紙1 業務説明書」 P1 2 （1） ケ ・撤去後発生する保安規程や消防の届出の変更に関する費用負担はどちらになるでしょうか。 | 事業者の負担になります。
29 | 「別紙1 業務説明書」 P2 2 （1） サ ・交付金が採択されなかった場合は、本事業の実施可否及びサービス料について協議をするという解釈でよろしいでしょうか。 | 本事業について、国交付金は採択済であることから、事業を実施しないことはありません。 ただし、実施年度ごとに改めて交付額が決定するため、予定した交付額が確保できない場合に、市の負担で予定していた交付額分を補填することやサービス料に転嫁することなどを協議する可能性はあります。
30 | 「別紙1 業務説明書」 P2 2 1 ・PPA事業期間内において蓄電池の事業期間は太陽光発電設備と相違があってもよろしいでしょうか。 | 太陽光発電設備及び蓄電池については、それぞれの法定耐用年数以上の維持が必要ですが、維持する期間を合わせる必要はありません。
31 | 「別紙1 業務説明書」 P3 2 （4） イ ・太陽光発電設備の適正量把握のため、各施設の30分電力量データ直近1年分を電子データにてご開示ください。 | 提案については、既に提供している令和３年度分の実績に基づき行ってください。 なお、受注候補者特定後に直近１年間のデータを提供する予定です。
32 | 「別紙1 業務説明書」 P3 2 （4） イ ・太陽光発電設備設置の際に、施設側でのメンテナンスや消防活動のための通路に規定及び制限はございますでしょうか。 | 特に規定や制限はありませんが、事業者のメンテナンスに必要なスペースを考慮した配置としてください。
33 | 「別紙1 業務説明書」 P 6 2 （7） ・ 事業実施体制において電気主任技術者を記載することが求められていますが、本事業で施設側の電気主任技術者様の業務委託範囲を広げることは可能でしょうか。 また可能な場合、その費用について市のお考えがあればご教示ください。 | 事業実施体制において電気主任技術者を記載することを求めているのは、工事の際に必要な知識、技術を有した者がいることを明確にする目的であるため、必ず記載してください。 なお、施設の電気設備の維持管理については、市が選任した電気主任技術者が担っており、設置される太陽光発電設備及び蓄電池設備の管理は、現在市が電気主任技術者に管理を委託している業務の範囲外となります。 当該業務委託範囲外の部分について、市の業務委託の範囲内にすること（業務委託範囲を広げること）は、市が所有しない電気設備の維持管理を市が担うことになるため、整理が必要になると考えます。 受注候補者特定後に個別に協議し、契約までに決定するものとします。
34 | 「別紙1 業務説明書」 P6 2 （7） ・ご提示いただいた電力負荷から著しく負荷が変動した場合は、契約単価の変更は可能と考えてよろしいでしょうか。 | 本事業で行う、ESCO事業によるLED化に伴う電力負荷の低減は確実に見込んでください。本事業によるLED導入後に、他の要因により電力負荷が著しく変動した場合は、契約単価について協議を行います。
35 | 「別紙1 業務説明書」 P7 3 （1） イ ・ＬＥＤ化の手法としてランプ交換は認めないとありますが、現地調査後器具交換が困難な箇所があった場合は、別途協議という事でよろしいでしょうか。 | No８ の回答と同じ
36 | 「別紙1 業務説明書」 P8 3 （1） ケ ・契約期間満了後無償譲渡の場合、期間中の償却資産税については契約含まないという事でよろしいでしょうか。 | No12 の回答と同じ
37 | 「別紙1業務説明書」 P9 3 （4） イ ・厚木市の施設（電灯）における点検項目や頻度等があれば、事前にご教示ください。 | 電灯に特化した点検は実施しておりません。 ESCO事業実施において必要な点検について任意に行ってください。
38 | 「別紙2 複合施設 PPA ・ ESCO 候補施設一覧」 ・すべての候補施設の改修工事履歴をご開示ください。 | 候補施設の改修工事履歴を全て示した資料はありません。 受注候補者特定後の調査の中で必要なものについてお示しすることを考えています。
39 | 「その他全般」 ・防水する際の太陽光一時撤去費用は、別途と考えてよろしいでしょうか。 | 厚木市公共施設脱炭素化推進事業業務説明書 1ページ ２ 太陽光発電設備及び蓄電池の導入 (1) 事業概要 キ の記載のとおり、一時撤去及び再設置については、市の費用負担になります。
40 | 「その他全般」 ・現調時に防水が必要な案件は、貴市が防水費用を出してくれるのでしょうか。 | 市が防水工事を先に行う又は事業者が設置時に防水工事を行うことにより生じた費用をサービス料に転嫁するなど、協議により決定するものと考えています。
41 | 「その他全般」 ・事前調査でアスベストの調査は行っているのでしょうか。行っている場合、調査報告書をご提示いただけますでしょうか。仮に調査をしていない場合は、貴市が行っていただけるのでしょうか。 | No10 の回答と同じ
42 | 「その他全般」 ・閲覧可能図面に単線結線図がありませんが、 見せていただけるのでしょうか。 | 小中学校の単線結線図については、６月12日（月）以降閲覧可能資料として提供します。 ただし、戸室小学校の単線結線図については、受変電設備改修工事の一般競争入札公告後に閲覧に供します。
43 | 「その他全般」 ・PPA の最低電力使用量は設定してもよろしいでしょうか。 | 事業を安定させる工夫としてNo21独自提案の項目で最低電力使用量の設定について提案してください。 なお、その場合に、No4PPA単価 想定PPA料金（年）は、最低電力使用量を設定したものとして計算してください。 提案は、PPA料金及び事業の充実度（工夫や配慮）において評価します。
44 | 「その他全般」 ・資材供給難で予定する機器の納期に遅延が生じた場合、工期変更が可能なものと考えてよろしいでしょうか。 | 工期の変更については、市の手続に加え、国交付金に基づく計画変更が必要になるため、工期の変更が必要になる可能性がある場合は、早めに市に報告するとともに国に指示される必要な措置に従う必要があります。
45 | 「その他全般」 ・提案から工事期間までに相当の期間がありますが物価変動に伴う条件変更は可能でしょうか。 | 別紙３ 予測されるリスクと責任分担 のとおり、工事段階における物価変動へのリスクは事業者が負担することとしているため、相応の物価変動は見込んで提案いただくものと考えており、原則、条件変更はできません。
46 | 「その他全般」 ・構造計算書等、構造の確認ができるものを用意する費用については一切、厚木市様の負担と考えてよろしいでしょうか。 | 構造計算書のほか、設置における考え方など必要なものは市から示すものと考えています。 なお、改めて構造計算を行う場合など時間が掛かる施設については、令和７年度に工事をお願いすることも考えられます。