## 令和４年度地下水水質調査実施場所一覧
令和４年度地下水水質調査実施場所一覧
地点No | 調査の種類 | 所在地
51 | 定点1 | 金田
52 | 定点2 | 戸室
53 | 定点3 | 小野
54 | 定点4 | 戸田
55 | 定点5 | 戸田
56 | 定点6 | 金田
98 | 継続監視1 | 戸室
100 | 継続監視2 | 上依知
102 | 継続監視3 | 棚沢
103 | 継続監視4 | 飯山
104 | 継続監視5 | 下川入
2214 | メッシュ | 上荻野
1255 | メッシュ | 飯山
0279 | メッシュ | 戸田

## 地下水調査実施場所
令和４年度地下水水質調査実施場所
|  | 2212 | 2213 | 2214 | 2215
|  | 2202 | 2203 | 2204 | 2205
|  | 1292 | 1293
|  | 1282 | 1283
|  | 1252 | 1253
|  | 1242 | 1243
|  | 1232 | 1233
|  | 1222 | 1223
…定点調査地点（6地点）
…継続監視調査地点（5地点）
…調査予定メッシュ（5箇所）
定点2
定点4
定点1
継続監視2
定点6
継続監視5
継続監視4
定点3
継続監視3
継続監視1
0279
定点5
1255
2214

## 測定結果
報告様式１ 測定結果一覧表
| 調査種別 |  |  |  | 定点 | [11 empty] | 継続監視 | [8 empty] | メッシュ
| 地点番号 |  |  |  |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 98 |  | 100 |  | 102 | 103 |  | 104 |  | 2214 |  | 1255 |  | 279
| 所在地 |  |  |  |  | 金田 |  | 戸室 |  | 小野 |  | 戸田 |  | 戸田 |  | 金田 |  | 戸室 |  | 上依知 |  | 棚沢 | 飯山 |  | 下川入 |  | 上荻野 |  | 飯山 |  | 戸田
| 採水日 |  |  |  |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-20 |  | 2022-10-20
| 天候 |  |  |  |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
| 年度 | 単位 | 環境基準（参考）
| 都道府県コード | 単位 | 環境基準（参考） |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
| 市区町村コード | 単位 | 環境基準（参考） |  |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212
| 地区番号 | 単位 | 環境基準（参考）
| 井戸番号 | 単位 | 環境基準（参考）
| 調査実施主体コード | 単位 | 環境基準（参考）
| 採水機関コード | 単位 | 環境基準（参考）
| 分析機関コード | 単位 | 環境基準（参考）
| 採取年 | 単位 | 環境基準（参考）
| 採取月日 | 単位 | 環境基準（参考）
| 調査区分 | 単位 | 環境基準（参考）
| 措置1コード | 単位 | 環境基準（参考）
|  | 単位 | 環境基準（参考）
1301 | カドミウム | mg/L | 0.003 | mg/L以下 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | [9 empty] | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003
1302 | 全シアン | mg/L | 検出されないこと |  | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | [9 empty] | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1
1304 | 鉛 | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [9 empty] | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005
1305 | 六価クロム | mg/L | 0.02 | mg/L以下 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [9 empty] | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01
1306 | 砒素 | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [9 empty] | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005
1307 | 総水銀 | mg/L | 0.0005 | mg/L以下 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | [9 empty] | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005
1308 | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
1309 | ＰＣＢ | mg/L | 検出されないこと |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | [9 empty] | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005
1310 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | [9 empty] | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1311 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | [9 empty] | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1822 | クロロエチレン | mg/L | 0.002 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  |  |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1312 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | [9 empty] | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1313 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1325 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | mg/L以下 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0048 |  |  |  |  | 0.0005 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004
1314 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04ｍｇ/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0046 |  |  |  |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1802 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  |  |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1315 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  |  |  |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1316 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | [9 empty] | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1317 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0033 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1318 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.024 | < | 0.0002 |  |  |  |  | 0.014 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1319 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002 | mg/L以下 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | [9 empty] | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004
1320 | チウラム | mg/L | 0.006 | mg/L以下 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | [9 empty] | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006
1321 | シマジン | mg/L | 0.003 | mg/L以下 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | [9 empty] | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003
1322 | チオベンカルブ | mg/L | 0.02 | mg/L以下 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | [9 empty] | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002
1323 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | [9 empty] | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1324 | セレン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | [9 empty] | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002
1821 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10 | mg/L以下 |  | 1.9 |  | 5.1 |  | 2.1 |  | 3.5 | < | 0.1 |  | 4.3 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.8 |  | 1.8
1513 | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10ｍｇ/L以下 |  | 1.8 |  | 5 |  | 2.1 |  | 3.5 | < | 0.05 |  | 4.3 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.7 |  | 1.8
1512 | 亜硝酸性窒素 | mg/L |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05
1407 | ふっ素 | mg/L | 0.8 | mg/L以下 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | [9 empty] | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08
1326 | ほう素 | mg/L | 1 | mg/L以下 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.04 | < | 0.02 | < | 0.02 | [6 empty] | 1 |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.04
1824 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | mg/L以下 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [9 empty] | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005
1001 | 電気伝導率 | mS/m | － |  |  | 23 |  | 29 |  | 19 |  | 46 |  | 26 |  | 30 |  | 27 |  | 45 |  | 46 | 18 |  | 40 |  | 19 |  | 21 |  | 21
1002 | ｐＨ |  | 5.8以上8.6以下 |  |  | 7.2 |  | 7.1 |  | 7 |  | 6.7 |  | 7.9 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 6.8 |  | 6.6 | 7.4 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7 |  | 6.9
| 気温 | ℃ | － |  |  | 19.8 |  | 18.8 |  | 17.8 |  | 17.8 |  | 17.3 |  | 20.5 |  | 16.7 |  | 21.4 |  | 18.6 | 20.5 |  | 20.5 |  | 20.1 |  | 19 |  | 17.5
| 水温 | ℃ | － |  |  | 17.5 |  | 18 |  | 18.8 |  | 19 |  | 17 |  | 19 |  | 17.6 |  | 19 |  | 18.5 | 18.6 |  | 17.8 |  | 17 |  | 18.2 |  | 20.5
| 臭気 |  | － |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無色 |  | 無臭
| 外観 |  | － |  |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無色 | 無色 |  | 無色 |  | 無色 |  | 無臭 |  | 無色
令和３年10月７日、環境省によって「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月環境庁告示第59号）及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成９年３月環境庁告示第10号）における六価クロムに係る基準の改正について告示されました。
この告示により、令和４年４月１日から六価クロムの環境基準値が「0.05mg/L以下」から「0.02mg/L以下」と変更になりました。
そのため、測定結果一覧表における六価クロムの「環境基準（参考）」の値を「0.05mg/L以下」から「0.02mg/L以下」へと変更しています。

## 注意事項
【注意事項】
（1）有効数字について
① 有効数字は２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。
② pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点第１位までとする。
（2）環境基準値が２物質の和とされている項目の数値の取扱方法
① 各項目の定量下限値は、２物質の定量下限値を合計した値とする。
② 分析によって得られた個々の物質の濃度について、(1)①と同様に桁数処理を行い、各物質の測定
値とする。
③ 各物質の測定値の和を求める。ただし、各物質の測定値がいずれも定量下限値未満である場合は、
当該項目を「①で定めた定量下限値未満」とする。また、各物質の測定値のいずれかが定量下限値
未満である場合は、定量下限値の数値をその物質の測定値として扱う。
④ ③で求めた合計値について、(1)①の桁数処理を行い、当該項目の測定値とする。
＜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の計算例＞