## 令和７年度地下水水質調査実施場所一覧
令和７年度地下水水質調査実施場所一覧
地点No | 調査の種類 | 所在地
51 | 定点1 | 金田
52 | 定点2 | 戸室
53 | 定点3 | 小野
54 | 定点4 | 戸田
55 | 定点5 | 戸田
56 | 定点6 | 金田
98 | 継続監視1 | 戸室
100 | 継続監視2 | 上依知
102 | 継続監視3 | 棚沢
103 | 継続監視4 | 飯山
104 | 継続監視5 | 下川入
1233 | メッシュ | 七沢
1288 | メッシュ | 関口

## 地下水調査実施場所
令和７年度地下水水質調査実施場所
2219 |  | 上依知
1248 |  | 妻田西
…定点調査地点（6地点）
…継続監視調査地点（5地点）
…調査メッシュ（2箇所）
定点2
定点4
定点1
継続監視2
定点6
継続監視5
継続監視4
定点3
継続監視3
継続監視1
定点5
1288
1233

## 測定結果
報告様式１ 測定結果一覧表
| 調査種別 |  |  |  | 定点 | 1 | 定点 | 2 | 定点 | 3 | 定点 | 4 | 定点 | 5 | 定点 | 6 | 継続監視 | 1 | 継続監視 | 2 | 継続監視 | 3 | 継続監視 | 4 | 継続監視 | 5 | メッシュ | 1 | メッシュ | 2
| 地点番号 |  |  |  |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 98 |  | 100 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 1233 |  | 1288
| 所在地 |  |  |  |  | 金田 |  | 戸室 |  | 小野 |  | 戸田 |  | 戸田 |  | 金田 |  | 戸室 |  | 上依知 |  | 棚沢 |  | 飯山 |  | 下川入 |  | 七沢地内 |  | 関口地内
| 採水日 |  |  |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-09
| 天候 |  |  |  |  | 晴れ |  | 晴れ |  | くもり |  | 晴れ |  | 晴れ |  | 晴れ |  | くもり |  | くもり |  | くもり |  | くもり |  | くもり |  | くもり |  | くもり
| 年度 | 単位 | 環境基準（参考）
| 都道府県コード | 単位 | 環境基準（参考） |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
| 市区町村コード | 単位 | 環境基準（参考） |  |  | 212 |  | 212 |  | 212 |  | 212
| 地区番号 | 単位 | 環境基準（参考）
| 井戸番号 | 単位 | 環境基準（参考）
| 調査実施主体コード | 単位 | 環境基準（参考）
| 採水機関コード | 単位 | 環境基準（参考）
| 分析機関コード | 単位 | 環境基準（参考）
| 採取年 | 単位 | 環境基準（参考）
| 採取月日 | 単位 | 環境基準（参考）
| 調査区分 | 単位 | 環境基準（参考）
| 措置1コード | 単位 | 環境基準（参考）
|  | 単位 | 環境基準（参考）
1301 | カドミウム | mg/L | 0.003 | mg/L以下 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | [10 empty] | < | 0.0003 | < | 0.0003
1302 | 全シアン | mg/L | 検出されないこと |  | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | [10 empty] | < | 0.1 | < | 0.1
1304 | 鉛 | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.005 | < | 0.005
1305 | 六価クロム | mg/L | 0.02 | mg/L以下 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [10 empty] | < | 0.01 | < | 0.01
1306 | 砒素 | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.005 | < | 0.005
1307 | 総水銀 | mg/L | 0.0005 | mg/L以下 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | [10 empty] | < | 0.0005 | < | 0.0005
1308 | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
1309 | ＰＣＢ | mg/L | 検出されないこと |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | [10 empty] | < | 0.0005 | < | 0.0005
1310 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | mg/L以下 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | [10 empty] | < | 0.002 | < | 0.002
1311 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | [10 empty] | < | 0.0002 | < | 0.0002
1822 | クロロエチレン | mg/L | 0.002 | mg/L以下 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  |  |  |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002
1312 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | mg/L以下 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | [10 empty] | < | 0.0004 | < | 0.0004
1313 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | mg/L以下 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01
1325 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | mg/L以下 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 |  |  |  |  | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004
1314 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04ｍｇ/L以下 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  |  |  |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002
1802 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  |  |  |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002
1315 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1 | mg/L以下 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | [6 empty] | < | 0.1 | < | 0.1
1316 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006 | mg/L以下 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | [10 empty] | < | 0.0006 | < | 0.0006
1317 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.004 | [5 empty] | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001
1318 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.019 | < | 0.001 | [5 empty] | 0.01 | < | 0.001 | < | 0.001
1319 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002 | mg/L以下 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | [10 empty] | < | 0.0004 | < | 0.0004
1320 | チウラム | mg/L | 0.006 | mg/L以下 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 | [10 empty] | < | 0.0006 | < | 0.0006
1321 | シマジン | mg/L | 0.003 | mg/L以下 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | [10 empty] | < | 0.0003 | < | 0.0003
1322 | チオベンカルブ | mg/L | 0.02 | mg/L以下 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | [10 empty] | < | 0.002 | < | 0.002
1323 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | [10 empty] | < | 0.001 | < | 0.001
1324 | セレン | mg/L | 0.01 | mg/L以下 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | [10 empty] | < | 0.002 | < | 0.002
1821 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10 | mg/L以下 |  | 1.7 |  | 4 |  | 1.4 |  | 2 | < | 0.1 |  | 3.2 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 2.2 |  | 10
1513 | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10ｍｇ/L以下 |  | 1.7 |  | 4 |  | 1.4 |  | 2 | < | 0.05 |  | 3.1 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 2.2 |  | 9.9
1512 | 亜硝酸性窒素 | mg/L |  |  | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 |  |  |  |  | < | 0.05 | < | 0.05
1407 | ふっ素 | mg/L | 0.8 | mg/L以下 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | [10 empty] | < | 0.08 | < | 0.08
1326 | ほう素 | mg/L | 1 | mg/L以下 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | [7 empty] | 1.3 |  |  | < | 0.1 | < | 0.1
1824 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | mg/L以下 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | [10 empty] | < | 0.005 | < | 0.005
1001 | 電気伝導率 | mS/m | － |  |  | 23 |  | 26 |  | 20 |  | 42 |  | 27 |  | 30 |  | 28 |  | 39 |  | 47 |  | 18 |  | 40 |  | 26 |  | 33
1002 | ｐＨ |  | 5.8以上8.6以下 |  |  | 7 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 6.7 |  | 7.9 |  | 7 |  | 7.1 |  | 6.9 |  | 6.6 |  | 7.6 |  | 7.1 |  | 6.9 |  | 7.2
| 気温 | ℃ | － |  |  | 23 |  | 22.5 |  | 22 |  | 20.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 23.8 |  | 21.2 |  | 21.5 |  | 20.5 |  | 22.5 |  | 19 |  | 23
| 水温 | ℃ | － |  |  | 17.8 |  | 20 |  | 19.5 |  | 19.2 |  | 17.8 |  | 21 |  | 18.4 |  | 18.5 |  | 18.8 |  | 19 |  | 17.8 |  | 18.5 |  | 19
| 臭気 |  | － |  |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭 |  | 無臭
| 外観 |  | － |  |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明 |  | 無色透明

## 注意事項
【注意事項】
（1）有効数字について
① 有効数字は２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。
② pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点第１位までとする。
（2）環境基準値が２物質の和とされている項目の数値の取扱方法
① 各項目の定量下限値は、２物質の定量下限値を合計した値とする。
② 分析によって得られた個々の物質の濃度について、(1)①と同様に桁数処理を行い、各物質の測定
値とする。
③ 各物質の測定値の和を求める。ただし、各物質の測定値がいずれも定量下限値未満である場合は、
当該項目を「①で定めた定量下限値未満」とする。また、各物質の測定値のいずれかが定量下限値
未満である場合は、定量下限値の数値をその物質の測定値として扱う。
④ ③で求めた合計値について、(1)①の桁数処理を行い、当該項目の測定値とする。