## 全項目の調査結果【水質測定計画 相模川】（平成29年度）
平成29年度 公共用水域水質調査結果
（調査地点：相模川 昭和橋）
区分 | 測定項目 | 単位 | 環境基準※ | 採取月日、時間 | [17 empty] | 採取月日、時間
|  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08
|  |  |  | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00
観測項目 | 天候 | － | － | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇
| 前日天候（前日降水量） | mm | － | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
| 水深（全水深） | m | － | 0.9 | 0.84 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.91 | 1.11 | 0.92 | 1 | 0.97 | 1.03 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.82 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 0.95 | 0.98 | 0.89
| 採取水深 | m | － | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08
| 流速 | m/秒 | － | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.42
| 流量 | m3/秒 | － | 18.7 | 19.05 | 18.51 | 15.9 | 16.66 | 15.75 | 19.46 | 20.35 | 18.32 | 20.16 | 19.19 | 20.47 | 20.03 | 19.9 | 19.13 | 18.52 | 18.24 | 18.07 | 14.8 | 13.47 | 13.09 | 38.34 | 37.95 | 40.79 | 23.51 | 24.3 | 24.9 | 14.55 | 15.2 | 15.24 | 17.46 | 17.51 | 17.47 | 17.1 | 15.51 | 16
| 気温 | ℃ | － | 19.5 | 15.3 | 11.6 | 27.5 | 21.8 | 19.6 | 22.5 | 21.5 | 18.2 | 35 | 31 | 26 | 31.5 | 31.5 | 26 | 30 | 26.4 | 22.9 | 20 | 18.8 | 11.1 | 14.7 | 12.7 | 8.8 | 7.8 | 5.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | -2.8 | 8.5 | 6.5 | -1.5 | 6.1 | 6.6 | 4.2
| 水温 | ℃ | － | 14.5 | 15.3 | 12.9 | 17.1 | 19 | 17 | 20 | 20.7 | 18.8 | 24.3 | 25.5 | 22 | 21.5 | 24.2 | 22 | 23 | 25 | 21.2 | 19.3 | 19.6 | 16 | 14 | 13 | 12.1 | 10 | 10.2 | 8.5 | 6.3 | 6.7 | 5 | 5 | 6.8 | 4.5 | 7.1 | 7.8 | 6.3
| 色相 | － | － | 無色 | 黄色･淡(明) | 黄色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 褐色･淡(明) | 褐色･淡(明) | 褐色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色
| 透視度 | 度 | － | 100以上 | 86 | 83 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 35 | 35 | 45 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 48 | 56 | 53 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 86 | 35 | 52 | 90 | 100以上 | 100以上
| 臭気 | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
| 外観（流況） | － | － | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 濁り多し | 濁り多し | 濁り多し | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大 | 流量大 | 流量大 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
| ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） | mg/L | 検出されないこと
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | [12 empty] | 0.0004未満 | [17 empty] | 0.0004未満
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0005未満 | [17 empty] | 0.0005未満
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| セレン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.002未満 | [17 empty] | 0.002未満
| 硝酸性窒素 | mg/L | － | 0.91 |  |  | 0.82 |  |  | 0.69 |  |  | 0.56 |  |  | 0.96 |  |  | 0.82 |  |  | 0.93 |  |  | 1.1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.98 |  |  | 0.94
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | － | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 0.96 |  |  | 0.87 |  |  | 0.74 |  |  | 0.61 |  |  | 1 |  |  | 0.87 |  |  | 0.98 |  |  | 1.1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.99
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満
| ほう素 | mg/L | 1以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | [12 empty] | 0.005未満 | [17 empty] | 0.005未満
生活環境項目 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | － | 6.5以上8.5以下 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 2以下 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.8
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | － | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1
| 浮遊物質量（ＳＳ） | mg/L | 25以下 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5
| 溶存酸素量（ＤＯ） | mg/L | 7.5以上 | 11.4 | 10.2 | 9.4 | 11.9 | 9.6 | 8.4 | 10.5 | 10.1 | 8.1 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.7 | 8.5 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 13 | 10.9 | 10.5 | 12.3 | 11.8 | 12 | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 12.1
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1000以下 | 46 |  |  | 33 |  |  | 490 |  |  | 1700 |  |  | 2200 |  |  | 1300 |  |  | 1100 |  |  | 490 |  |  | 79 |  |  | 110 |  |  | 33 |  |  | 79
| ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | － | [12 empty] | 0.5未満 | [17 empty] | 0.5未満
| 全窒素 | mg/L | － | 1 |  |  | 0.99 |  |  | 0.88 |  |  | 0.63 |  |  | 1.1 |  |  | 0.93 |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.1
| 全燐 | mg/L | － | 0.046 |  |  | 0.054 |  |  | 0.044 |  |  | 0.031 |  |  | 0.057 |  |  | 0.034 |  |  | 0.038 |  |  | 0.05 |  |  | 0.041 |  |  | 0.044 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
| 全亜鉛 | mg/L | 0.03以下 | 0.001未満 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.002 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満
| ノニルフェノール | mg/L | 0.002以下 | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | mg/L | 0.05以下 | 0.0003 | [5 empty] | 0.0002 | [5 empty] | 0.0003 | [5 empty] | 0.0002 | [5 empty] | 0.0002 | [5 empty] | 0.0001
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 銅 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 溶解性鉄 | mg/L | － | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 溶解性マンガン | mg/L | － | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| クロム | mg/L | －
| ＥＰＮ | mg/L | －
| ニッケル | mg/L | － | [12 empty] | 0.008未満 | [17 empty] | 0.008未満
その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | － | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満
| 燐酸態燐 | mg/L | － | 0.029 |  |  | 0.031 |  |  | 0.028 |  |  | 0.015 |  |  | 0.037 |  |  | 0.015 |  |  | 0.022 |  |  | 0.041 |  |  | 0.031 |  |  | 0.008 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.009
| 電気伝導率 | mS/m | － | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 塩化物イオン | mg/L | － | 5.1 |  |  | 6.7 |  |  | 4.5 |  |  | 4 |  |  | 3.2 |  |  | 4 |  |  | 3.9 |  |  | 4.1 |  |  | 4 |  |  | 4.9 |  |  | 4.6 |  |  | 5.2
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | － | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満
※ 調査河川の水域類型に基づく値を記載。

## 全項目の調査結果【水質測定計画 中津川】（平成29年度）
平成29年度 公共用水域水質調査結果
（調査地点：中津川 第一鮎津橋）
区分 | 測定項目 | 単位 | 環境基準※１ （一部参考） | 採取月日、時間 | [17 empty] | 採取月日、時間
|  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08
|  |  |  | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00 | 10:00 | 18:00 | 2:00
観測項目 | 天候 | － | － | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇
| 前日天候（前日降水量） | mm | － | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
| 水深（全水深） | m | － | 0.53 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.51 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.55 | 0.54 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39
| 採取水深 | m | － | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06
| 流速 | m/秒 | － | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.55 | 0.42 | 0.4 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.34
| 流量 | m3/秒 | － | 5.61 | 5.6 | 5.52 | 6.88 | 5.41 | 5.6 | 5.39 | 5.15 | 5.69 | 6.72 | 6.63 | 6.28 | 5.35 | 4.87 | 4.55 | 5.31 | 5.48 | 5.16 | 2.85 | 2.75 | 3.01 | 8.5 | 9.31 | 8.92 | 4.38 | 4.67 | 4.26 | 3.17 | 3.04 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.26 | 3.32 | 3.07 | 3.07
| 気温 | ℃ | － | 20 | 15.9 | 13.4 | 23.8 | 21.1 | 18.2 | 22.7 | 20.4 | 19.1 | 31.2 | 29.8 | 25.1 | 34.4 | 30 | 24 | 27.9 | 26.2 | 21.8 | 17 | 18.3 | 13.2 | 14.8 | 11.5 | 8 | 7 | 4.6 | 1 | 4.7 | 3.5 | -2 | 3 | 5 | -0.5 | 5 | 6.6 | 5
| 水温 | ℃ | － | 13.5 | 17 | 13.1 | 16.5 | 20 | 16.5 | 18.3 | 20.8 | 17.9 | 21.9 | 25.6 | 21.2 | 23.5 | 24.3 | 21.7 | 21 | 23.5 | 20.5 | 18.9 | 19.1 | 18.3 | 14.2 | 15 | 12.4 | 10 | 12 | 10.3 | 8.3 | 9 | 7 | 7.7 | 10 | 8.3 | 9.7 | 10.8 | 9.8
| 色相 | － | － | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
| 透視度 | 度 | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 89 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 99 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上
| 臭気 | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
| 外観（流況） | － | － | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 流量大 | 流量大 | 流量大 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
| ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） | mg/L | 検出されないこと | [12 empty] | 0.0005未満 | [17 empty] | 0.0005未満
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | [12 empty] | 0.0004未満 | [17 empty] | 0.0004未満
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0005未満 | [17 empty] | 0.0005未満
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| セレン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.002未満 | [17 empty] | 0.002未満
| 硝酸性窒素 | mg/L | － | 0.66 |  |  | 0.55 |  |  | 0.47 |  |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  | 0.69 |  |  | 1 |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 |  |  | 0.98 |  |  | 0.96 |  |  | 0.87
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | － | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 0.71 |  |  | 0.6 |  |  | 0.52 |  |  | 0.45 |  |  | 0.75 |  |  | 0.74 |  |  | 1 |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.92
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満
| ほう素 | mg/L | 1以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | [12 empty] | 0.005未満 | [17 empty] | 0.005未満
生活環境項目 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | － | 6.5以上8.5以下 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 2以下 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | － | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8
| 浮遊物質量（ＳＳ） | mg/L | 25以下 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1 | 1 | 2
| 溶存酸素量（ＤＯ） | mg/L | 7.5以上 | 10.2 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 9 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 9 | 8.1 | 8.6 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 11.5 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.6 | 11.2 | 12 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 10.6 | 10.8
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1000以下 | 280 |  |  | 140 |  |  | 2200 |  |  | 3500 |  |  | 4900 |  |  | 1100 |  |  | 7000 |  |  | 790 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 130 |  |  | 240
| ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | － | [12 empty] | 0.5未満 | [17 empty] | 0.5未満
| 全窒素 | mg/L | － | 0.78 |  |  | 0.67 |  |  | 0.57 |  |  | 0.51 |  |  | 0.76 |  |  | 0.74 |  |  | 1.1 |  |  | 1.4 |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1
| 全燐 | mg/L | － | 0.02 |  |  | 0.021 |  |  | 0.022 |  |  | 0.027 |  |  | 0.021 |  |  | 0.016 |  |  | 0.027 |  |  | 0.02 |  |  | 0.017 |  |  | 0.021 |  |  | 0.025 |  |  | 0.024
| 全亜鉛 | mg/L | 0.03以下※２ | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.003
| ノニルフェノール | mg/L | 0.002以下※２ | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | mg/L | 0.05以下※２ | 0.0008 | [5 empty] | 0.0009 | [5 empty] | 0.0012 | [5 empty] | 0.0016 | [5 empty] | 0.001 | [5 empty] | 0.0017
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 銅 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 溶解性鉄 | mg/L | － | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 溶解性マンガン | mg/L | － | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| クロム | mg/L | － | [12 empty] | 0.02未満 | [17 empty] | 0.02未満
| ＥＰＮ | mg/L | － | [12 empty] | 0.0005未満 | [17 empty] | 0.0005未満
| ニッケル | mg/L | － | [12 empty] | 0.008未満 | [17 empty] | 0.008未満
その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | － | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.05 |  |  | 0.06 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.04
| 燐酸態燐 | mg/L | － | 0.008 |  |  | 0.012 |  |  | 0.01 |  |  | 0.006 |  |  | 0.011 |  |  | 0.006 |  |  | 0.017 |  |  | 0.01 |  |  | 0.009 |  |  | 0.009 |  |  | 0.012 |  |  | 0.011
| 電気伝導率 | mS/m | － | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13
| 塩化物イオン | mg/L | － | 1.9 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1.8 |  |  | 2 |  |  | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 4.3 |  |  | 2.8 |  |  | 3.2 |  |  | 2.7 |  |  | 2.8
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | － | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満
※１ ※２を除き、調査河川の水域類型に基づく値を記載。
※２ 流入先の本川（相模川）の水域類型に基づく値を記載。

## 全項目の調査結果【水質測定計画 小鮎川】（平成29年度）
平成29年度 公共用水域水質調査結果
（調査地点：小鮎川 第二鮎津橋）
区分 | 測定項目 | 単位 | 環境基準※ （参考） | 採取月日、時間 | [17 empty] | 採取月日、時間
|  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08
|  |  |  | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 10:30 | 18:30 | 2:30 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 10:30 | 18:30 | 2:30
観測項目 | 天候 | － | － | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇
| 前日天候（前日降水量） | mm | － | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
| 水深（全水深） | m | － | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.61 | 1.05 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.84
| 採取水深 | m | － | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| 流速 | m/秒 | － | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.16
| 流量 | m3/秒 | － | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.01 | 0.9 | 0.93 | 0.78 | 0.63 | 0.7 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 2.08 | 1.64 | 1.74 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.9 | 1.85 | 1.74 | 1.97 | 1.87 | 1.75 | 0.85 | 0.9 | 0.74 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 1.72 | 1.57 | 1.33
| 気温 | ℃ | － | 16 | 14 | 12.1 | 26.8 | 20.5 | 18.9 | 23 | 19.2 | 18.3 | 32.1 | 29 | 25 | 32 | 28.7 | 25 | 31.5 | 24.5 | 21.9 | 19.9 | 17.1 | 11 | 15.5 | 11.2 | 7.2 | 6.5 | 3 | 1.1 | 6.1 | 3 | -3.2 | 8.9 | 3.8 | -2 | 8.6 | 7 | 4
| 水温 | ℃ | － | 13.1 | 15.1 | 12.6 | 20.5 | 19.5 | 17.8 | 20.4 | 20.6 | 17.6 | 27 | 28.2 | 23.1 | 25 | 24.5 | 23 | 24.1 | 23 | 21.6 | 21.8 | 21.1 | 11.1 | 15.5 | 15.2 | 14.2 | 11.9 | 12 | 10.3 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 10.2 | 10.6 | 6.8 | 9.8 | 10.5 | 8.6
| 色相 | － | － | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 褐色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 無色 | 褐色･淡(明) | 無色 | 灰黄色･淡(明) | 灰茶色･淡(明) | 無色 | 灰黄色･淡(明) | 黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 黄色･淡(明)
| 透視度 | 度 | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 85 | 100以上 | 95 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 14 | 100以上 | 100以上 | 28 | 100以上 | 55 | 49 | 100以上 | 47 | 28 | 41 | 35 | 15 | 58
| 臭気 | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 土臭(微) | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
| 外観（流況） | － | － | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 濁り多し | 通常の状況 | 通常の状況 | 濁り多し | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 濁り多し | 濁り多し | 通常の状況
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
| ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） | mg/L | 検出されないこと
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | [12 empty] | 0.0004未満 | [17 empty] | 0.0004未満
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0005未満 | [17 empty] | 0.0005未満
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| セレン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.002未満 | [17 empty] | 0.002未満
| 硝酸性窒素 | mg/L | － | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.7 |  |  | 2.3 |  |  | 2.2 |  |  | 1.9 |  |  | 2.1 |  |  | 1.4
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | － | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.7 |  |  | 2.3 |  |  | 2.2 |  |  | 1.9 |  |  | 2.1 |  |  | 1.4
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満
| ほう素 | mg/L | 1以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | [12 empty] | 0.005未満 | [17 empty] | 0.005未満
生活環境項目 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | － | 6.5以上8.5以下 | 8.2 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 2以下 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 0.8
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | － | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | 2
| 浮遊物質量（ＳＳ） | mg/L | 25以下 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 1未満 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 28 | 4
| 溶存酸素量（ＤＯ） | mg/L | 7.5以上 | 10 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 8.1 | 8.8 | 10.8 | 8.7 | 8.6 | 10 | 8 | 7.3 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 10.3 | 9.6 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 11 | 11.8 | 11 | 11.9 | 12.2 | 11.2 | 11.9 | 11.7 | 10.9 | 11.4
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1000以下 | 700 |  |  | 700 |  |  | 1300 |  |  | 4900 |  |  | 11000 |  |  | 7900 |  |  | 1700 |  |  | 1300 |  |  | 940 |  |  | 490 |  |  | 490 |  |  | 230
| ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | － | [12 empty] | 0.5未満 | [17 empty] | 0.5未満
| 全窒素 | mg/L | － | 1.9 |  |  | 2 |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.9 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.3 |  |  | 2.4 |  |  | 2.3
| 全燐 | mg/L | － | 0.14 |  |  | 0.13 |  |  | 0.078 |  |  | 0.076 |  |  | 0.1 |  |  | 0.067 |  |  | 0.11 |  |  | 0.086 |  |  | 0.081 |  |  | 0.13 |  |  | 0.1 |  |  | 0.26
| 全亜鉛 | mg/L | 0.03以下 | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.009 |  |  | 0.007 |  |  | 0.039
| ノニルフェノール | mg/L | 0.002以下 | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | mg/L | 0.05以下 | 0.0067 | [5 empty] | 0.0032 | [5 empty] | 0.0025 | [5 empty] | 0.0093 | [5 empty] | 0.0003 | [5 empty] | 0.0027
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 銅 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 溶解性鉄 | mg/L | － | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 溶解性マンガン | mg/L | － | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| クロム | mg/L | －
| ＥＰＮ | mg/L | －
| ニッケル | mg/L | － | [12 empty] | 0.008未満 | [17 empty] | 0.008未満
その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | － | 0.04未満 |  |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  | 0.09 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.08
| 燐酸態燐 | mg/L | － | 0.12 |  |  | 0.1 |  |  | 0.046 |  |  | 0.06 |  |  | 0.096 |  |  | 0.049 |  |  | 0.09 |  |  | 0.077 |  |  | 0.064 |  |  | 0.1 |  |  | 0.074 |  |  | 0.16
| 電気伝導率 | mS/m | － | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 | 18 | 18
| 塩化物イオン | mg/L | － | 4.2 |  |  | 4.5 |  |  | 5.7 |  |  | 5.6 |  |  | 4.4 |  |  | 4.2 |  |  | 4.9 |  |  | 5.4 |  |  | 5.1 |  |  | 7.8 |  |  | 5.8 |  |  | 5.7
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | － | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満
※ 流入先の本川（相模川）の水域類型に基づく値を記載。

## 全項目の調査結果【水質測定計画 玉川】（平成29年度）
平成29年度 公共用水域水質調査結果
（調査地点：玉川 相川水位観測所）
区分 | 測定項目 | 単位 | 環境基準※ （参考） | 採取月日、時間 | [17 empty] | 採取月日、時間
|  |  |  | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08
|  |  |  | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:30 | 19:30 | 3:30 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:20 | 19:20 | 3:20 | 11:00 | 19:00 | 3:00 | 11:20 | 19:20 | 3:20 | 11:00 | 19:00 | 3:00
観測項目 | 天候 | － | － | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇
| 前日天候（前日降水量） | mm | － | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
| 水深（全水深） | m | － | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.11
| 採取水深 | m | － | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 流速 | m/秒 | － | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.9 | 0.99 | 1 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.81 | 0.69 | 0.67
| 流量 | m3/秒 | － | 0.6 | 0.61 | 0.52 | 2.25 | 1.81 | 1.9 | 1.14 | 1.09 | 1.16 | 1.5 | 1.68 | 1.56 | 1.51 | 1.65 | 1.42 | 1.72 | 1.7 | 2.17 | 1.31 | 0.89 | 0.79 | 1.22 | 1.3 | 1.15 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.87 | 0.85 | 0.77 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 1.1 | 0.76 | 0.8
| 気温 | ℃ | － | 20.5 | 15.7 | 13.1 | 28.8 | 20 | 18.6 | 22.9 | 20 | 19 | 33.3 | 29.3 | 25.5 | 33.5 | 27.5 | 24 | 29.5 | 24.9 | 20 | 21 | 18.2 | 13.7 | 14.2 | 11.2 | 8 | 10.1 | 4 | 3 | 7 | 1.9 | -5.9 | 12 | 4.2 | -3 | 8.8 | 6.1 | 5.5
| 水温 | ℃ | － | 18.6 | 19.1 | 15.8 | 19.4 | 19.2 | 18.7 | 21.1 | 21.2 | 18.3 | 27.2 | 27.7 | 25.1 | 28.6 | 27.3 | 25.1 | 24.3 | 24.5 | 23 | 20.8 | 18.6 | 16.5 | 15.6 | 15.9 | 13.7 | 10 | 10.8 | 8.4 | 6.8 | 7.3 | 4.5 | 8.2 | 7 | 5 | 9.3 | 6.7 | 8
| 色相 | － | － | 無色 | 黄色･淡(明) | 黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 無色 | 灰黄色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 灰色･淡(明) | 灰茶色･淡(明) | 灰茶色･淡(明) | 灰茶色･淡(明) | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 灰黄色･淡(明) | 灰茶色･淡(明) | 灰黄色･淡(明) | 無色 | 褐色･淡(明) | 無色
| 透視度 | 度 | － | 100以上 | 93 | 89 | 65 | 63 | 54 | 100以上 | 76 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 95 | 95 | 100以上 | 75 | 85 | 77 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 94 | 30 | 95 | 90 | 3 | 100以上
| 臭気 | － | － | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
| 外観（流況） | － | － | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 濁り多し | 通常の状況
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満 | [5 empty] | 0.0003未満
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満 | [5 empty] | 0.0005未満
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
| ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） | mg/L | 検出されないこと
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満 | [5 empty] | 0.0002未満
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | [12 empty] | 0.0004未満 | [17 empty] | 0.0004未満
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | [12 empty] | 0.0005未満 | [17 empty] | 0.0005未満
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | [12 empty] | 0.0003未満 | [17 empty] | 0.0003未満
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.0002未満 | [17 empty] | 0.0002未満
| セレン | mg/L | 0.01以下 | [12 empty] | 0.002未満 | [17 empty] | 0.002未満
| 硝酸性窒素 | mg/L | － | 1.7 |  |  | 0.97 |  |  | 0.94 |  |  | 0.68 |  |  | 0.95 |  |  | 1 |  |  | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.8 |  |  | 2 |  |  | 1.4
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | － | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満 |  |  | 0.05未満
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下 | 1.7 |  |  | 1 |  |  | 0.99 |  |  | 0.73 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 1.9 |  |  | 1.8 |  |  | 2 |  |  | 1.4
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満 | [5 empty] | 0.08未満
| ほう素 | mg/L | 1以下 | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02 | [5 empty] | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | [12 empty] | 0.005未満 | [17 empty] | 0.005未満
生活環境項目 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | － | 6.5以上8.5以下 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9
| 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 2以下 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.9
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | － | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 4 | 2.5 | 3 | 9 | 2.3
| 浮遊物質量（ＳＳ） | mg/L | 25以下 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 97 | 3
| 溶存酸素量（ＤＯ） | mg/L | 7.5以上 | 11.9 | 9.5 | 8.2 | 11.4 | 8.8 | 8.1 | 10.9 | 8.7 | 8 | 9.6 | 7.8 | 7.4 | 9.5 | 7.7 | 8 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 9 | 10.9 | 9.6 | 9.8 | 13.7 | 10.6 | 10.1 | 12.2 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 10.7 | 11.3
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1000以下 | 1400 |  |  | 210 |  |  | 11000 |  |  | 4900 |  |  | 4900 |  |  | 7900 |  |  | 1700 |  |  | 4900 |  |  | 2200 |  |  | 790 |  |  | 790 |  |  | 1300
| ノルマルヘキサン抽出物質 | mg/L | － | [12 empty] | 0.5未満 | [17 empty] | 0.5未満
| 全窒素 | mg/L | － | 1.9 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 0.81 |  |  | 1 |  |  | 1.3 |  |  | 1.8 |  |  | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2
| 全燐 | mg/L | － | 0.058 |  |  | 0.046 |  |  | 0.051 |  |  | 0.046 |  |  | 0.051 |  |  | 0.067 |  |  | 0.051 |  |  | 0.05 |  |  | 0.069 |  |  | 0.062 |  |  | 0.11 |  |  | 0.083
| 全亜鉛 | mg/L | 0.03以下 | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.018 |  |  | 0.004 |  |  | 0.003 |  |  | 0.007 |  |  | 0.008 |  |  | 0.017 |  |  | 0.006
| ノニルフェノール | mg/L | 0.002以下 | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満 | [5 empty] | 0.00006未満
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | mg/L | 0.05以下 | 0.0025 | [5 empty] | 0.001 | [5 empty] | 0.0013 | [5 empty] | 0.0005 | [5 empty] | 0.0004 | [5 empty] | 0.0095
特殊項目 | フェノール類 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 銅 | mg/L | － | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
| 溶解性鉄 | mg/L | － | 0.09 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.13 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.06 | [5 empty] | 0.16
| 溶解性マンガン | mg/L | － | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01 | [5 empty] | 0.01未満 | [5 empty] | 0.01 | [5 empty] | 0.04
| クロム | mg/L | －
| ＥＰＮ | mg/L | －
| ニッケル | mg/L | － | [12 empty] | 0.008未満 | [17 empty] | 0.008未満
その他の項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | － | 0.06 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.04未満 |  |  | 0.11 |  |  | 0.12 |  |  | 0.25 |  |  | 0.11
| 燐酸態燐 | mg/L | － | 0.042 |  |  | 0.029 |  |  | 0.03 |  |  | 0.029 |  |  | 0.036 |  |  | 0.043 |  |  | 0.039 |  |  | 0.038 |  |  | 0.054 |  |  | 0.046 |  |  | 0.087 |  |  | 0.058
| 電気伝導率 | mS/m | － | 24 | 23 | 24 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 27 | 21 | 22 | 22
| 塩化物イオン | mg/L | － | 6.6 |  |  | 5.4 |  |  | 6.7 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7.5 |  |  | 7.8 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 8.4
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | － | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満 | [5 empty] | 0.03未満
※ 流入先の本川（相模川）の水域類型に基づく値を記載。