標　準　施　工　図

# Text boxes

甲蓋、グレーチングのない所での側溝接続はコアカッターで、せん孔してΦ100ソケットを使って側溝内側の管口をモルタルで仕上げた後、取り付け管を接続すること。

５００以上

民地

市道

10ｃｍ

10ｃｍ

モルタル

Ф100

10ｃｍ

５ｃｍ

３００以上

最終取付桝

（浸透）

５号単粒度砕石

３００以上

合併処理浄化槽