標　準　施　工　図

合併処理浄化槽

５号単粒度砕石

最終取付桝

（浸透）

民地

市道

３００以上

３００以上

５００以上

５ｃｍ

10ｃｍ

10ｃｍ

10ｃｍ

Ф100

甲蓋、グレーチングのない所での側溝接続はコアカッターで、せん孔してΦ100ソケットを使って側溝内側の管口をモルタルで仕上げた後、取り付け管を接続すること。

モルタル