## 要件定義機能要件_本調達想定範囲
【様式1】機能要件
管理用 |  |  | 本市実施方針 |  | 要件定義書 機能要件（本RFI時点） |  | 事業者様ご意見記入欄
大 | 小 | 区分 | 当市実施方針 大項目 | 当市実施方針 小項目 | 機能要件 大項目 | 機能要件 小項目 | 要件 | ご意見 | ご意見（自由記述）
1 | 1 | 本調達 | 柔軟な働き方とクラウド活用の実現 | 三層分離を維持した状態で、利便性を向上させる環境の実現 | 三層分離構成の実現（現行ネットワーク分離モデルの担保） | ネットワークは、物理的又は論理的に次の3層に分離して構成すること。 ーLGWAN接続系 ー個人番号利用事務系（マイナンバー系） ーインターネット接続系（神奈川セキュリティブラウザ経由でのアクセスを前提とする）
1 | 1 | 本調達 |  |  | 各ネットワーク間における通信の制御 | 各ネットワーク間にはファイアウォール及びアクセス制御機能を設け、不要な通信を遮断すること。
1 | 1 | 本調達 |  |  |  | 通信の許可は、必要最小限の業務要件に基づき、厳格に制御されること。
1 | 1 | 本調達 |  |  | セキュリティポリシーの分離適用 | 各ネットワークに対して個別のセキュリティポリシーを設定し、役割と機能の分離を厳格に維持すること。
1 | 1 | 本調達 |  |  | 業務継続性の確保 | ユーザ及び管理者が必要な業務を支障なく遂行できるよう、適切な通信ルール及び例外設定を用意すること。
1 | 1 | 本調達 |  |  | 柔軟なアクセス制御管理 | 各ネットワーク間のアクセス制御ルールを柔軟に管理・変更できるインターフェースを提供すること。
1 | 1 | 本調達 |  |  | 業務効率とセキュリティの両立 | 上記のセキュリティ性を損なうことなく、職員の業務効率を低下させないネットワーク設計及び運用が可能であること。
1 | 1 | 本調達 |  |  | 現行ネットワーク分離モデル（αモデル）からの脱却を見据えたネットワークの実現 | 将来のα'モデルやβ・β'モデル移行を見据え、移行時のムダ、コストの少ないネットワークをあかじめ構成すること。
3 | 1 | 本調達 | 無線LAN環境の整備と利便性向上 | LGWAN接続系及び個人番号利用事務系、市民開放系（フリーWi-Fi）における庁舎全体での無線LAN環境の実現 （有線LANの小規模化） | ＜LGWAN接続系＞端末利用エリア全域カバレッジの実現 | 庁舎内の該当エリア（執務室、会議室など）で安定したWi-Fi接続を提供すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 電波の死角や弱電界エリアを排除するため、事前の電波調査（サイトサーベイ）を実施すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  | ＜個人番号利用事務系＞端末利用エリア全域カバレッジの実現 ※ただし、現行ネットワーク同様、有線LANのままとする可能性もある | 庁舎内の該当エリア（執務室、会議室など）で安定したWi-Fi接続を提供すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 電波の死角や弱電界エリアを排除するため、事前の電波調査（サイトサーベイ）を実施すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  | ＜市民開放系＞市民開放エリア全域カバレッジの実現 | 市民開放エリアで安定したWi-Fi接続環境※を提供すること。 ※AP機器調達は含まず、LAN配線までを実施すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 電波の死角や弱電界エリアを排除するため、事前の電波調査（サイトサーベイ）を実施すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  | ＜各系共通＞適切な無線APの配置 | 適切な数と配置により、電波干渉の最小化とローミングの最適化を実現すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 無線APはPoE対応で、天井設置などによる美観・安全性を確保すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | チャネル設計と出力調整により、隣接APとの干渉を防止すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  | ＜各系共通＞有線LANの最小化 | 有線LANは、サーバ接続、プリンタ、固定端末など特定用途に限定すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 通常の業務端末は無線AP接続を基本とし、柔軟なレイアウト変更に対応すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  | ＜各系共通＞冗長化・バックアップの実現 | 無線LANコントローラの冗長構成（HA構成）をとること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 無線APの自律動作モード（スタンドアロン）対応により、コントローラ障害時も通信を継続すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 複数のネットワーク経路（VLAN/VRRP等）によるバックアップ経路を確保すること。
3 | 1 | 本調達 |  |  | ＜各系共通＞セキュリティの担保 | WPA2/WPA3-Enterprise（IEEE 802.1X）による強固な認証を行うこと。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | 端末証明書ベースの認証（EAP-TLS推奨）を行うこと。
3 | 1 | 本調達 |  |  |  | SSIDの分離と端末間通信の禁止をすること。
3 | 2 | 本調達 | 無線LAN環境の整備と利便性向上 | 快適かつ安全な無線LAN環境の実現 | ＜各系共通＞高い通信性能の確保 | 多数の端末が同時に接続しても、十分な通信速度と帯域幅を確保できること。
3 | 2 | 本調達 |  |  |  | 通信の混雑を避けるため、適切なチャネル設計と負荷分散（ロードバランシング）を実施すること。
3 | 2 | 本調達 |  |  |  | IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6）又はそれ以上の規格に対応すること。
3 | 2 | 本調達 |  |  | ＜各系共通＞最新の暗号化方式による通信保護 | 無線LAN通信はWPA2/WPA3-Enterpriseなどの最新の暗号化方式で保護されていること。
3 | 2 | 本調達 |  |  |  | 通信内容の盗聴・改ざん防止のため、EAP-TLS（証明書ベース認証）を採用すること。
3 | 2 | 本調達 |  |  | ＜各系共通＞ネットワークの論理的分離とアクセス制御 | ゲスト用ネットワークと業務用ネットワークをSSID及びVLANで分離すること。
3 | 2 | 本調達 |  |  |  | ゲストネットワークはインターネット接続のみ許可し、LGWAN接続系及び個人番号利用事務系のネットワークにはアクセス不可とすること。
3 | 2 | 本調達 |  |  |  | 必要に応じてMACアドレスフィルタリングやポリシーベースのアクセス制御を導入すること。
4 | 1 | 本調達 | ネットワークの信頼性・可用性・保守性の向上 | ネットワーク全体における冗長化の導入及び非常用電源の確保 | 有線LAN機器の冗長設計 | コアスイッチ、ファイアウォール、ルータ等の基幹ネットワーク機器はHA構成（High Availability）又はクラスタ構成とし、単一障害点（SPOF）を排除すること。
4 | 1 | 本調達 |  |  |  | 冗長構成においては、自動フェイルオーバー機能を備え、障害発生時も通信が継続されること。
4 | 1 | 本調達 |  |  | 無線APの冗長設計 | 無線APはカバレッジの重複を持たせ、1台の故障によって通信が断絶しないようにすること。
4 | 1 | 本調達 |  |  | ネットワーク経路の冗長設計 | ネットワーク経路の冗長化（複数回線や経路の多重化）を行い、片側経路障害時にも通信が継続可能であること。
4 | 1 | 本調達 |  |  |  | 経路切替は自動又は迅速な手動切替が可能であること。
4 | 1 | 本調達 |  |  | 非常用電源の確保 | コアスイッチ、ファイアウォール、重要サーバ、通信設備等にはUPS（無停電電源装置）を設置し、瞬時停電や短時間の停電に対応できること。
4 | 2 | 本調達 | ネットワークの信頼性・可用性・保守性の向上 | 障害の予兆検知 |  | 監視対象機器がSNMP、専用監視ソフトウェア（例：Zabbix、PRTG、SolarWinds等）を用いた標準的な監視プロトコルに対応していること。
4 | 3 | 本調達 | ネットワークの信頼性・可用性・保守性の向上 | 障害個所の早期特定や迅速な障害復旧 | 自動切替・冗長化機能 | 通信経路又は機器に障害が発生した場合、自動的にバックアップ経路へ切り替えが行われること。
4 | 3 | 本調達 |  |  |  | VRRP、HSRP、リンクアグリゲーション等の冗長化技術を活用すること。
4 | 4 | 本調達 | ネットワークの信頼性・可用性・保守性の向上 | 帯域及びトラフィックの最適化 | QoS（Quality of Service）設定機能 | 業務上重要なアプリケーション（例：庁内業務システム、災害対策通信など）に対して優先的に帯域を割り当てられること。
4 | 4 | 本調達 |  |  |  | 音声・映像通信（VoIP、Web会議など）に対する遅延・ジッタ対策が可能であること。
4 | 4 | 本調達 |  |  |  | アプリケーション、ポート又はIPアドレス単位での優先度設定が可能であること。
4 | 4 | 本調達 |  |  | トラフィックシェーピング・帯域制御機能 | トラフィックの急増時にも、全体の通信品質を維持するための帯域制御が可能であること。
4 | 4 | 本調達 |  |  |  | ピーク時間帯のトラフィックを平準化するためのスケジューリング機能を有すること。
4 | 4 | 本調達 |  |  |  | 帯域上限の設定や、アプリケーションごとの制限が可能であること。
4 | 4 | 本調達 |  |  | 不要トラフィックの検出・遮断機能 | 不正アクセスやマルウェア通信などの異常トラフィックを自動検出・遮断できること。
4 | 4 | 本調達 |  |  |  | 帯域を圧迫する非業務トラフィック（例：動画ストリーミング、P2P通信など）を制御可能であること。
4 | 4 | 本調達 |  |  |  | IDS/IPS（侵入検知・防御システム）との連携が可能であること。
5 | 1 | 本調達 | 将来の拡張性と持続可能性への配慮 | スケーラブルなネットワーク環境 | モジュール型構成・拡張性 | ネットワーク機器はモジュール型スイッチ（シャーシ型又はスタッカブル型）を採用し、ポート数や機能の拡張が容易であること。
5 | 1 | 本調達 |  |  |  | 仮想ネットワーク（VLAN、VXLAN等）により、物理構成に依存せず柔軟なネットワーク分割が可能であること。
5 | 1 | 本調達 |  |  | 無停止・無影響の構成変更 | ネットワーク機器の増設又は構成変更時に、既存サービスを停止することなく対応可能な設計（ホットスワップ、リンクアグリゲーション、冗長構成等）であること。
5 | 1 | 本調達 |  |  |  | 設定変更は段階的に適用可能で、影響範囲を最小限に抑える仕組みを備えること。
5 | 1 | 本調達 |  |  | 十分なキャパシティと設計余力 | 想定トラフィック量及び接続端末数に余裕を持った帯域・ポート数・CPU/メモリリソースを確保していること。
5 | 1 | 本調達 |  |  |  | 将来的なIoT機器及びクラウドサービスの利用増加にも対応可能な設計であること。
5 | 1 | 本調達 |  |  | クラウド・仮想化技術の活用準備 | SDN（Software Defined Networking）又はNFV（Network Function Virtualization）に対応し、ネットワーク構成及びポリシーの集中管理・自動化が可能であること。
5 | 1 | 本調達 |  |  |  | 将来的なクラウドサービス（IaaS/PaaS/SaaS）との接続を見据え、柔軟な帯域制御・セキュリティ制御が可能であること（例：クラウドゲートウェイ、仮想ファイアウォール）。
5 | 2 | 本調達 | 将来の拡張性と持続可能性への配慮 | 消費電力を抑える製品の導入 | 低消費電力タイプのネットワーク機器の選定・導入 | スイッチ、無線APなどのネットワーク機器は、メーカーが提供する省電力モデルを優先的に選定すること。
5 | 2 | 本調達 |  |  |  | 製品仕様において、最大消費電力及び平均消費電力が明示されており、同等機能の中で低消費電力であること。
5 | 2 | 本調達 |  |  | PoE機器の導入による電源供給の効率化 | IEEE 802.3af/at/bt に準拠したPoE対応スイッチを導入し、ネットワーク経由で電力供給を行うことで、別途電源工事を不要とし、配線の簡素化と消費電力の最適化を図ること。
5 | 2 | 本調達 |  |  |  | PoEスケジューリング機能により、時間帯及び稼働状況に応じて電力供給を制御できること。
5 | 2 | 本調達 |  |  | 自動省電力モード・電源管理機能の搭載 | 稼働状況に応じてポート単位でスリープモードに移行できる機能（例：リンク未接続時の自動停止）を有すること。
5 | 2 | 本調達 |  |  |  | スケジュールベース又はトラフィックベースでの電源制御が可能であること。
5 | 2 | 本調達 |  |  |  | ファン制御、温度センサーなどによる冷却最適化機能を有すること。
5 | 2 | 本調達 |  |  | 消費電力のモニタリングとレポート機能 | SNMP、REST API、又はベンダー独自の管理ツールを通じて、リアルタイムでの電力使用状況の取得が可能であること。
5 | 2 | 本調達 |  |  |  | 機器単位・ポート単位での電力使用量を可視化し、CSVやPDFなどでレポート出力できること。
5 | 2 | 本調達 |  |  |  | 管理者が閾値を設定し、過剰な電力使用時にアラート通知が可能であること。
5 | 3 | 本調達 | 将来の拡張性と持続可能性への配慮 | 定期的な脆弱性診断 | 定期的な脆弱性スキャン・診断の実施 | ネットワーク機器、サーバ、業務システム等を対象に、定期的（年1回以上）かつ必要に応じた臨時の脆弱性スキャン・診断を実施できること。
5 | 3 | 本調達 |  |  |  | 診断は、外部・内部ネットワーク、Webアプリケーション、OS/ミドルウェア等を対象とし、OWASP Top 10やCVE情報に基づく評価を行うこと。
5 | 3 | 本調達 |  |  | 脆弱性の早期修正を可能とする運用体制 | 診断結果に基づき、パッチ適用、設定変更、アクセス制御の強化等の対策を迅速に実施できる体制を確立していること。
5 | 3 | 本調達 |  |  |  | 修正対応の優先順位付け（CVSSスコア等に基づく）と、再診断による効果検証が可能であること。
5 | 3 | 本調達 |  |  | 診断結果・対応状況の一元管理と活用 | 診断結果、対応履歴、再診断結果等を一元的に記録・管理できる仕組みを有し、監査対応や継続的なセキュリティ改善活動に活用できること。
5 | 3 | 本調達 |  |  | 第三者機関による診断への対応 | 必要に応じて、外部のセキュリティベンダー（第三者機関）による脆弱性診断を受け入れ可能であること。
6 | 1 | 本調達 | 統合管理・自動化による運用効率化 | ネットワーク機器の統合・集約管理 | 統合管理の実現 | 集中管理スイッチやネットワーク統合管理システムを導入すること
6 | 1 | 本調達 |  |  |  | ネットワーク機器（L2/L3スイッチ、無線AP、ファイアウォール等）の一元設定管理すること。
6 | 1 | 本調達 |  |  | 原課ごとの分離とアクセス制御の維持 | 必要に応じVLANを割り当て、通信の独立性を確保すること。
6 | 1 | 本調達 |  |  |  | VLAN間通信はファイアウォール及びL3スイッチで制御すること。
6 | 1 | 本調達 |  |  |  | 必要に応じてセグメントごとのQoS設定や帯域制御をすること。
6 | 1 | 本調達 |  |  | 重複投資・運用コストの削減 | 可能な限りネットワーク機器の共通化による集約と最適化をすること。
6 | 1 | 本調達 |  |  |  | 管理者の負担を軽減（統合管理ツールによる運用効率化）すること。
6 | 2 | 本調達 | 統合管理・自動化による運用効率化 | 仮想化による柔軟なネットワーク構成及び一元管理 | 物理構成に依存しない柔軟なネットワーク設計 | SDN（Software Defined Networking）、仮想スイッチ（vSwitch）、仮想ルータ（vRouter）などの仮想化技術を導入し、物理ネットワーク構成に依存しない論理ネットワークの構築が可能であること。
6 | 2 | 本調達 |  |  |  | ネットワークセグメントの論理的分離（例：VXLAN、VLAN）を仮想的に実現できること。
6 | 2 | 本調達 |  |  | 構成変更・追加の柔軟性 | ネットワーク構成の変更及び新規追加が、物理的な配線変更を伴わず、仮想的にGUIやAPIを通じて容易に設定・展開できること。
6 | 2 | 本調達 |  |  | 一元的な構成管理と可視化 | ネットワークトポロジーの可視化、構成変更履歴の管理、リアルタイムの状態監視が可能であること。
6 | 2 | 本調達 |  |  | ネットワークサービスの仮想アプライアンス化 | ファイアウォール、ロードバランサ、IDS/IPSなどのネットワークサービスが仮想アプライアンス（vFW、vLBなど）として提供され、必要に応じて柔軟に配置・拡張できること。
6 | 2 | 本調達 |  |  |  | サービスチェイニング（複数の仮想アプライアンスを論理的に接続）に対応していること。
6 | 3 | 本調達 | 統合管理・自動化による運用効率化 | コンフィグレスによるネットワーク運用 | 初期設定・更新作業の自動化 | ネットワーク機器の初期設定やファームウェア更新を自動で実行できること。
6 | 3 | 本調達 |  |  |  | 設定作業における人的ミスを防止する仕組み（例：設定テンプレート、検証機能）があること。
6 | 3 | 本調達 |  |  | ゼロタッチプロビジョニング（ZTP） | 機器をネットワークに接続するだけで、自動的に設定が適用されること。 （新規機器の追加や故障時の交換において、手作業なしで設定が自動適用される。）
6 | 3 | 本調達 |  |  | ソフトウェアによる集中管理 | GUI又はAPIを通じて、ネットワーク全体の設定・監視・変更が可能であること。
6 | 3 | 本調達 |  |  |  | CLI操作を最小限に抑え、非専門職員でも運用可能な設計であること。
6 | 3 | 本調達 |  |  | セキュリティと監査対応 | 設定変更履歴の記録及び監査ログの取得が可能であること。
6 | 3 | 本調達 |  |  |  | 不正な設定変更及び異常検知時のアラート通知機能であること。
|  |  | 統合管理・自動化による運用効率化 | 統合管理によるネットワーク機器状態／通信状況／利用状況の可視化 | ネットワーク全体の可視化 | 通信状況（トラフィック、帯域使用率）及び利用状況（接続端末数、利用者数）を一元的にモニタリング可能であること。
6 | 4 | 本調達 |  |  |  | ネットワークトポロジーの自動生成・表示機能を含むこと。
6 | 4 | 本調達 |  |  | 管理権限の分離と制御 | 管理者、運用担当者、閲覧者などのロールごとに表示内容や操作範囲を制御すること。
6 | 4 | 本調達 |  |  |  | ログイン履歴や操作履歴の記録及び監査機能を含むこと。
[7 empty] | ○ 満たす | 要件緩和要
[7 empty] | △ 一部満たす | コスト大幅増要因
[7 empty] | × 満たさない | 改善提案
その他